  为增加市民燃气安全知识、提高安全意识，上海市燃气行业协会会同有关单位从12月1日起举办燃气安全知识有奖竞赛，欢迎踊跃参加。

**燃气安全知识有奖竞赛试题**

1、每年的11月7日是本市燃气行业安全用气宣传活动日，包括今年的11月7日，该活动已举办了（ ）届。

A、4届

B、5届

C、6届

D、7届

2、为让上海的天更蓝，本市从2015年5月起，不再使用以下哪种气源？

A、天然气    B、人工煤气   C、液化气   D、液化掺混气

3、当在室内闻到燃气气味或怀疑有燃气泄漏时，首先要（   ）

A、打开门窗通风，立即关闭燃气表前总阀，到室外打电话向燃气公司报修。

B、用湿毛巾捂住口鼻，自行查找漏气部位，并采取临时措施实施控制。

C、立即关闭燃气表前总阀，用室内固定电话向燃气公司报修，切不可使用手机。

D、打开门窗通风，检查灶具和热水器开关是否关好，请物业公司派员修理。

4、居民自我检查燃气管道泄漏最安全、最简便的方法是（   ）

A、用明火检查

B、用鼻子闻气味检查

C、使用燃气泄漏检测仪器检查

D、涂肥皂水检查

5、以下对安全使用天然气的表述哪个是不确切的？

A、天然气是较为安全的燃气之一，它不含一氧化碳，它本质上是对人体无害的。

B、天然气比空气轻，一旦泄漏，立即会向上扩散，不易形成爆炸性气体。但在密闭的空间内，达到一定积聚数量后，遇明火会发生爆炸。

C、天然气的主要成分是甲烷，即使是不完全燃烧，天然气废气也对人体无害。

D、天然气是一种无色无味的气体，家中天然气泄漏后闻到的臭味是燃气公司人为加入的。

6、燃气灶前橡胶管的长度应当控制在（   ）以内，橡胶管使用寿命是（    ），到期应及时更换，请在橡胶管标注的使用期限前使用，建议调换更安全的金属软管。

A、1.5米 12个月  B、2米  18个月   C、2米  20个月  D、1米 24个月

7、以下哪两种热水器属于本市已明令禁止销售的热水器（  ）

A、直排式热水器  强排式热水器

B、平衡式热水器  强排式热水器

C、直排式热水器  自然排气式热水器

D、平衡式热水器  自然排气式热水器

8、在房屋买卖过程中，房屋买卖方应当及时到燃气公司营业窗口办理燃气过户手续，办理过户手续过程中，以下那个表述是错误的（  ）：

A、可以向燃气公司申请免费安全检查。

B、房屋买卖交割完成后，买家燃气出现问题与卖家无关，房屋卖家不用承担责任，所以燃气过户手续办不办都无所谓。

C、办理燃气过户手续是免费的。

D、房屋买入方可以重新申请阶梯气价第一阶梯用气量基数。

9、《上海市燃气管理条例》规定：用户需要改装、迁移或者拆除燃气管道、阀门的，应当委托（   ）

A、燃气企业或者具有相应资质的单位进行

B、管道施工单位

C、正规物业公司

D、正规装修公司

10、如您将房屋出租给他人使用，请确保所提供燃气器具的安全可靠，并对房屋承租人进行安全用气宣传，不应将（   ）租借给他人使用。

A、不带熄火保护装置的燃气灶  B、灶前金属软管  C、已经使用过的强排式热水器  D、带熄火保护装置的燃气灶

**参考答案将于近期公布，敬请期待！**

姓名                        身份证号码                     手机

住址

**参赛须知**

1、2016年28月日前，本市居民燃气用户可登录www.smga.org.cn、www.shgas.com.cn和www.smmail.cn网站参与网上答题，或将书面答卷邮寄至上海市广中西路777弄12号5楼市民信箱（邮编200072）。一个用户只能参加一次，重复递交无效。

3、上海市燃气行业协会将在2016年3月初组织赞助企业上海燃气集团、能率公司、林内公司代表和市民代表开奖，从有效答卷中抽取一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名、四等奖350名，奖品分别为价值3000元、2000元、1000元和200元的公共交通卡。主办方将用短信通知获奖用户，用户也可从2016年3月15日起登录上述网站查看开奖结果。

4、中奖者须于2016年4月30日前凭身份证到上海市燃气行业协会（汉口路193号322室电话63230837）领取奖品，逾期视作放弃。

上海市燃气行业协会

                                                           2015年11月8日